СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА БАЛАКИРЕВО

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от  16.03.2022                                                                                                   №4

Об утверждении перечня объектов муниципальной собственности, подлежащих передаче по концессионным соглашениям

Рассмотрев обращение главы администрации поселка Балакирево, руководствуясь Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Уставом муниципального образования поселок Балакирево, решением Совета народных депутатов «Об утверждении Положения о концессионных соглашениях в отношении муниципального имущества поселка Балакирево», Совет народных депутатов поселка Балакирево

РЕШИЛ:

- Утвердить перечень объектов муниципальной собственности, подлежащих передаче по концессионным соглашениям согласно приложению.

- Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.

Глава поселка                                                                                                   С.Е.Данилов

Приложение

к решению СНД поселка Балкирево

от  16.03.2022     №4

Перечень имущества, составляющего объект концессионного соглашения и неразрывно связанное с ним имущество, предназначенного для осуществления деятельности предусмотренной концессионным соглашением

Таблица 1 – Состав объекта соглашения.

| Наименование, назначение и краткая характеристика составляющих объектов | Адрес (место нахождения) | Мощность, Гкал/ч / Протяженность, м | Год выпуска (постройки, прокладки) |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная на промплощадке, назначение: производственное, 3-этажный, общая площадь 2344,4 кв.м.инв№9402:03 лит. А, А1, А2 | Владимирская обл., Александровский район, п.Балакирево, ул. Заводская, д.10 | 42,99 | 1978 |
| Сети внутриплощадочного теплоснабжения УТ-5А, назначение 7.’’.Сооружения трубопроводного транспорта, протяженностью 158 м | Владимирская обл., р-н Александровский, МО поселок Балакирево, от д.4 Центрального квартала до библиотеки | 158 | 1978 |
| Сети тепловые, назначение 7.7. Сети трубопроводного транспорта, протяженностью 1656 м | Владимирская обл., Александровский район, МО поселок Балакирево (городское поселение), п.Балакирево, ул.Заводская, территория БМЗ и других промышленных предприятий | 1656 | 1978 |
| Сети тепловые УТ1-УТ5, назначение 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта, протяженностью 241 м. | Владимирская обл. р-н Александровский, МО поселок Балакирево (городское поселение), п.Балакирево, от ул.Заводская,5 до ул.Северная, 10 (пождепо) | 241 Больше км | 1978 |
| Сети тепловые, назначение: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта, протяженностью 538 м. | Владимирская обл. р-н Александровский, МО поселок Балакирево (городское поселение), пос.Балакирево, ул.Заводская, ул.Заводская, д.1-д.9 | 538 | 1978 |
| Сети тепловые, назначение: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта, протяженностью 3661 м. | Владимирская обл. р-н Александровский, МО поселок Балакирево (городское поселение), п.Балакирево, от ПТНС Юго-Западный квартал, ул.Школьная, ул.Северная | 3661 | 1978 |
| Сети тепловые, назначение: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта, протяженностью 2771 м. | Владимирская обл. р-н Александровский, МО поселок Балакирево (городское поселение), поселок Балакирево, Радужный квартал, ул. 60 лет Октября, ул.Вокзальная | 2771 | 1978 |
| Сети тепловые, назначение: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта, протяженностью 377 м. | Владимирская обл. р-н Александровский, МО поселок Балакирево (городское поселение), п.Балакирево, от ул.Северная (ПТНС) по ул.Лесной | 377 | 1978 |
| Сети тепловые, назначение: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта, протяженностью 1566 м. | Владимирская обл. р-н Александровский, МО поселок Балакирево (городское поселение), пос.Балакирево, от ПТНС по ул.Северная, Центральный квартал | 1566 | 1978 |
| Сети тепловые, назначение: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта, протяженностью 73 м. | Владимирская обл. р-н Александровский, МО поселок Балакирево (городское поселение), п.Балакирево, от ул.Северная до Богородице Рождественского храма | 73 | 1978 |
| Теплотрасса, назначение: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта, протяженностью 161 м. | Владимирская обл. р-н Александровский, МО п.Балакирево (городское поселение), п.Балакирево, ул.Заводская от д. 7 до спортивного комплекса «Рубин» | 161 | 1978 |

Таблица 2 – Состав иного имущества объекта соглашения.

| Наименование котлоагрегата | Тип котла | Производительность, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| КВГМ-20-150 ст. №1 | водогрейный | 20,00 |
| КВГМ-20-150 ст. №2 | водогрейный | 20,00 |
| КВГ-3,48-95Н | водогрейный | 2,99 |

Таблица 2 – Состав иного имущества объекта соглашения.  (Продолжение)

| Насосное оборудование |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип насоса | Марка | Кол-во шт. |
| Сетевой насос | ЦН 400/105 | 2 |
| Сетевой насос | 1Д315-50 | 1 |
| Подпиточный насос | К-80-50-200 | 2 |
| Подпиточный насос | К-100-80-160А | 1 |
| Насос сырой воды | К-80-50-200 | 2 |
| Солевой насос | Х50-32-125 | 1 |
| Насос горячей воды | К 160/30 | 1 |
| Подпиточный насос горячей воды | К 160/30 | 1 |
| Подпиточный насос горячей воды | К 160/30 | 1 |
| Насос сырой воды | К 80-50-200 | 1 |
| Сетевой насос | КМЛ 2-100-200 | 1 |
| Насос подпиточный | КМЛ 2-40-160 | 1 |

Таблица 2 – Состав иного имущества объекта соглашения. (Продолжение)

| Тягодутьевое оборудование |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование и ст. № котла | Тип и марка устройства (вентилятор, дымосос) | Кол-во шт. |
| КВГМ-20-150 ст. №1 | Дымосос ДС-15,5 | 1 |
| КВГМ-20-150 ст. №2 | Дымосос ДС-15,5 | 1 |
| КВГМ-20-150 ст. №1 | Дутьевой вентилятор ВДН 12,5 | 1 |
| КВГМ-20-150 ст. №2 | Дутьевой вентилятор ВДН 12,5 | 1 |
| Водогрейный котёл КВГ-3,48-95Н | Вентилятор В6Р-28-4 | 1 |

Таблица 2 – Состав иного имущества объекта соглашения. (Продолжение)

| Тип бака (бак аккумулятор, расширительный бак, бак сырой воды и т.д.) | Объем, м3/ Высота, м | Кол-во шт. |
| --- | --- | --- |
| Бак горячей воды | 1000/12 | 1 |
| Солевая емкость | 80/2 | 1 |
| Бак раствора соли | 8/2 | 1 |

Таблица 2 – Состав иного имущества объекта соглашения. (Продолжение)

| Наименование типа и марка прибора | Заводской номер прибора по паспортным данным | Кол-во шт. |
| --- | --- | --- |
| Приборы учета электрической энергии |  |  |
| ПСЧ-4ТМ.05М.16 | 606101656 | 1 |
| ПСЧ-4ТМ.05М.16 | 608100996 | 1 |
| ПСЧ-4ТМ.05М.16 | 607100491 | 1 |
| ПСЧ-4ТМ.05МК.16 | 1104150355 | 1 |
| Приборы учета холодного водоснабжения |  |  |
| СТВХ-65 | 189885 | 1 |
| СТВХ-80 | 235109 | 1 |
| СТВХ-100 | 038323175 | 1 |
| Приборы учета горячего водоснабжения |  |  |
| ВСХН-100 | 13508589 | 1 |