## Лист1
Работы, проведённые
по дому №2 кв-ла Юго-Западный,
за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.
1. Общая площадь дома, кв.м. |  |  | 3938.5
|  |  | с 01.01.2016г. | с 01.07.2016г.
2. Тариф на 2016 год: |  |  | 21.7 | 22.57
| - содержание и текущий ремонт общего имущества жилого дома |  | 18.25 | 18.98
| - сбор и вывоз ТБО |  | 3.45 | 3.59
3. Общая стоимость работ в год: |  |  | 1256311
Средства, собранные с жильцов дома, но не потраченные в 2015 году (210 167 руб.), использованы для оплаты работ, проведённых в 2016 году.
№ п/п | Перечень работ, услуг | Объем работ | Период выполнения | Сметная стоимость
1 | Оплата услуг управляющей компании ООО "Балремстрой" |  |  | 301515
2 | Услуги по сбору и вывозу ТБО | 301,0 куб.м | ежедневно | 181362
3 | Текущий ремонт сантехоборудования: замена труб канализации, отопления, холодного и горячего водоснабжения, запорной арматуры в подвале дома |  | январь-декабрь | 213573
4 | Текущий ремонт конструктивных элементов: |  |  | 141951
| - косметический ремонт подъезда №5 и ремонт потолка 5-го этажа в подъезде №2 | смета 109 акт 109 | июль | 113064
| - прочистка вентиляции, ремонт дверей, смена разбитого стекла, ремонт кровли вокруг фановой трубы, изготовление и установка досок объявлений, ремонт потолка 5-го этажа в подъездах №2 и №5 | смета 108 акт 108 | сентябрь | 13467
| - очистка ливнёвок и фановых труб от мусора и наледи, снятие сосулек и снежных свесов в кровли дома |  | февраль, март, декабрь | 15420
5 | Текущий ремонт электрооборудования: ремонт щитов освещения, распределительных коробок, замена проводов и автоматов (пакетников), замена магистрального кабеля, замена и ремонт светильников, выключателей и ламп |  | январь-декабрь | 81660
6 | Техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей, дератизация, дезинсекция |  | по мере необходимости | 0
7 | Работы по подготовке дома к зиме: промывка системы отопления, двойное остекление окон в подъездах, ремонт вторых дверей в подъездах, заделка подвальных и чердачных окон |  | подготовка к осенне-зимнему периоду | 71610
8 | Работы по очистке газонов от кутарника, по кронированию и спиливанию деревьев во дворе дома |  | май-август | 11350
8 | Уборка и санитарная очистка мест общего пользования и придомовой территории | 2563,0 кв.м | каждый рабочий день | 143988
ИТОГО: |  |  |  | 1147009
Средства, начисленные жильцам дома, но не потраченные в 2016 году (109 302 руб.), резервируются для оплаты работ, планируемых к проведению в 2017 году.
4. Собрано платы с населения, руб.: |  |  | 1039942
5. Величина задолженности (-)/переплаты (+) населения, руб. |  |  | -6202
Экономист ООО "Балремстрой" |  |  |  | Д.В. Решетова