## Лист1
Работы, проведённые
по дому №9 кв-ла Юго-Западный,
за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.
1. Общая площадь дома, кв.м. |  |  | 3931.5
|  |  | с 01.01.2016г. | с 01.07.2016г.
2. Тариф на 2016 год: |  |  | 21.7 | 22.57
| - содержание и текущий ремонт общего имущества жилого дома |  | 18.25 | 18.98
| - сбор и вывоз ТБО |  | 3.45 | 3.59
3. Общая стоимость работ в год: |  |  | 1168791
Средства, собранные с жильцов дома, но не потраченные в 2015 году (124 506 руб.), использованы для оплаты работ, проведённых в 2016 году.
№ п/п | Перечень работ, услуг | Объем работ | Период выполнения | Сметная стоимость
1 | Оплата услуг управляющей компании ООО "Балремстрой" |  |  | 280510
2 | Услуги по сбору и вывозу ТБО | 338,6 куб.м | ежедневно | 181067
3 | Текущий ремонт сантехоборудования: |  |  | 159498
| - замена труб канализации, запорно-регулирующей арматуры системы водоснабжения | смета 112 акт 112 | декабрь | 14568
| - текущий ремонт и обслуживание сантехоборудования |  | январь-ноябрь | 144930
4 | Текущий ремонт конструктивных элементов: |  |  | 85878
| - прочистка вентиляции, ремонт дверных блоков, изготовление и установка оконных блоков на тех.этаже, ремонт мягкой кровли, смена разбитого стекла, изготовление и установка досок объявлений | смета 105 акт 3 | январь | 54036
| - ремонт температурного шва | смета 38 акт 39 | июнь | 20277
| - очистка ливнёвок и фановых труб от мусора и наледи, снятие сосулек и снежных свесов в кровли дома |  | январь, март | 11565
5 | Текущий ремонт электрооборудования: ремонт щитов освещения, распределительных коробок, замена проводов и автоматов (пакетников), замена магистрального кабеля, замена и ремонт светильников, выключателей и ламп |  | январь-декабрь | 87659
6 | Техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей, дератизация, дезинсекция |  | по мере необходимости | 0
7 | Работы по подготовке дома к зиме: промывка системы отопления, двойное остекление окон в подъездах, ремонт вторых дверей в подъездах, заделка подвальных и чердачных окон |  | подготовка к осенне-зимнему периоду | 70127
8 | Уборка и санитарная очистка мест общего пользования и придомовой территории | 2011,2 кв.м | каждый рабочий день | 143750
ИТОГО: |  |  |  | 1008489
Средства, начисленные жильцам дома, но не потраченные в 2016 году (160 302 руб.), резервируются для оплаты работ, планируемых к проведению в 2017 году.
4. Собрано платы с населения, руб.: |  |  | 985685
5. Величина задолженности (-)/переплаты (+) населения, руб. |  |  | -58600
Экономист ООО "Балремстрой" |  |  |  | Д.В. Решетова