## Лист1
Работы, проведённые
по дому №3 кв-ла Радужный
за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.
1. Общая площадь дома, кв.м. |  |  | 4241.1
|  |  | с 01.01.2016г. | с 01.07.2016г.
2. Тариф на 2016 год: |  |  | 21.7 | 22.57
| - содержание и текущий ремонт общего имущества жилого дома |  | 18.25 | 18.98
| - сбор и вывоз ТБО |  | 3.45 | 3.59
3. Общая стоимость работ в год: |  |  | 1126521
№ п/п | Перечень работ, услуг | Объем работ | Период выполнения | Сметная стоимость
1 | Оплата услуг управляющей компании ООО "Балремстрой" |  |  | 270365
2 | Услуги по сбору и вывозу ТБО | 347,1 куб.м | ежедневно | 194144
3 | Текущий ремонт сантехоборудования: |  |  | 120549
| - замена запорно-регулирующей арматуры системы водоснабжения | смета 113 акт 113 | декабрь | 10150
| - текущий ремонт и обслуживание сантехоборудования |  | январь-ноябрь | 110399
4 | Текущий ремонт конструктивных элементов: |  |  | 138052
| - ремонт кровли, ремонт входов в подвал, прочистка вентиляции, ремонт дверей, окон и люков в подъездах |  | январь-декабрь | 123917
| - очистка ливнёвок и фановых труб от мусора и наледи, снятие сосулек и снежных свесов в кровли дома |  | февраль, март, декабрь | 14135
5 | Текущий ремонт электрооборудования: ремонт щитов освещения, распределительных коробок, замена проводов и автоматов (пакетников), замена магистрального кабеля, замена и ремонт светильников, выключателей и ламп |  | январь-декабрь | 61959
6 | Техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей, дератизация, дезинсекция |  | по мере необходимости | 0
7 | Работы по подготовке дома к зиме: промывка системы отопления, двойное остекление окон в подъездах, ремонт вторых дверей в подъездах, заделка подвальных и чердачных окон |  | подготовка к осенне-зимнему периоду | 39428
8 | Уборка и санитарная очистка мест общего пользования и придомовой территории | 3500,8 кв.м | каждый рабочий день | 154282
ИТОГО: |  |  |  | 978779
Средства, начисленные жильцам дома, но не потраченные в 2016 году (147 742 руб.), резервируются для оплаты работ, планируемых к проведению в 2017 году.
4. Собрано платы с населения, руб.: |  |  | 1046894
5. Величина задолженности (-)/переплаты (+) населения, руб. |  |  | -79627
Экономист ООО "Балремстрой" |  |  |  | Д.В. Решетова