## Лист1
Работы, проведённые
по дому №1 кв-ла Юго-Западный,
за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.
1. Общая площадь дома, кв.м. |  |  | 4775.3
|  |  | с 01.01.2016г. | с 01.07.2016г.
2. Тариф на 2016 год: |  |  | 21.7 | 22.57
| - содержание и текущий ремонт общего имущества жилого дома |  | 18.25 | 18.98
| - сбор и вывоз ТБО |  | 3.45 | 3.59
3. Общая стоимость работ в год: |  |  | 1425704
Средства, собранные с жильцов дома, но не потраченные в 2015 году (157 289 руб.), использованы для оплаты работ, проведённых в 2016 году.
№ п/п | Перечень работ, услуг | Объем работ | Период выполнения | Сметная стоимость
1 | Оплата услуг управляющей компании ООО "Балремстрой" |  |  | 342169
2 | Услуги по сбору и вывозу ТБО | 318,1 куб.м | ежедневно | 216709
3 | Текущий ремонт сантехоборудования: замена труб канализации, отопления, холодного и горячего водоснабжения, запорной арматуры в подвале дома |  | январь-декабрь | 242370
4 | Текущий ремонт конструктивных элементов: |  |  | 216897
| - ремонт кровли, ремонт входов в подвал, прочистка вентиляции, ремонт дверей, окон и люков в подъездах |  | январь-декабрь | 145422
| - ремонт межпанельных швов | смета 86 акт 91 | октябрь | 49630
| - очистка ливнёвок и фановых труб от мусора и наледи, снятие сосулек и снежных свесов в кровли дома |  | январь, февраль, март | 21845
5 | Текущий ремонт электрооборудования: ремонт щитов освещения, распределительных коробок, замена проводов и автоматов (пакетников), замена магистрального кабеля, замена и ремонт светильников, выключателей и ламп |  | январь-декабрь | 92671
6 | Техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей, дератизация, дезинсекция |  | по мере необходимости | 0
7 | Работы по подготовке дома к зиме: промывка системы отопления, двойное остекление окон в подъездах, ремонт вторых дверей в подъездах, заделка подвальных и чердачных окон |  | подготовка к осенне-зимнему периоду | 71285
8 | Работы по очистке газонов от кутарника, по кронированию и спиливанию деревьев во дворе дома |  | май-август | 1816
9 | Уборка и санитарная очистка мест общего пользования и придомовой территории | 5035,0 кв.м | каждый рабочий день | 172456
ИТОГО: |  |  |  | 1356373
Средства, начисленные жильцам дома, но не потраченные в 2016 году (69 331 руб.), резервируются для оплаты работ, планируемых к проведению в 2017 году.
4. Собрано платы с населения, руб.: |  |  | 1238648
5. Величина задолженности (-)/переплаты (+) населения, руб. |  |  | -29767
Экономист ООО "Балремстрой" |  |  |  | Д.В. Решетова