## Лист1
Работы, проведённые
по дому №4 кв-ла Центральный
за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.
1. Общая площадь дома, кв.м. |  |  | 2692.7
|  |  | с 01.01.2016г. | с 01.07.2016г.
2. Тариф на 2016 год: |  |  | 21.7 | 22.57
| - содержание и текущий ремонт общего имущества жилого дома |  | 18.25 | 18.98
| - сбор и вывоз ТБО |  | 3.45 | 3.59
3. Общая стоимость работ в год: |  |  | 715235
№ п/п | Перечень работ, услуг | Объем работ | Период выполнения | Сметная стоимость
1 | Оплата услуг управляющей компании ООО "Балремстрой" |  |  | 171656
2 | Услуги по сбору и вывозу ТБО | 229,1 куб.м | ежедневно | 128740
3 | Текущий ремонт сантехоборудования: замена труб канализации, отопления, холодного и горячего водоснабжения, запорной арматуры в подвале дома |  | январь-декабрь | 121590
4 | Текущий ремонт конструктивных элементов: |  |  | 79115
| - текущий ремонт межпанельных швов | смета 94 акт 99 | ноябрь | 5235
| - ремонт кровли, ремонт входов в подвал, прочистка вентиляции, ремонт дверей, окон и люков в подъездах |  | январь-декабрь | 73880
5 | Текущий ремонт электрооборудования: ремонт щитов освещения, распределительных коробок, замена проводов и автоматов (пакетников), замена магистрального кабеля, замена и ремонт светильников, выключателей и ламп |  | январь-декабрь | 53643
6 | Техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей, дератизация, дезинсекция |  | по мере необходимости | 0
7 | Работы по подготовке дома к зиме: промывка системы отопления, двойное остекление окон в подъездах, ремонт вторых дверей в подъездах, заделка подвальных и чердачных окон |  | подготовка к осенне-зимнему периоду | 42914
8 | Работы по очистке газонов от кутарника, по кронированию и спиливанию деревьев во дворе дома |  | май-август | 15420
9 | Уборка и санитарная очистка мест общего пользования и придомовой территории | 3445,8 кв.м | каждый рабочий день | 102157
ИТОГО: |  |  |  | 715235
4. Собрано платы с населения, руб.: |  |  | 739844
5. Величина задолженности (-)/переплаты (+) населения, руб. |  |  | 24609
Экономист ООО "Балремстрой" |  |  |  | Д.В. Решетова